## Sheet1
巨鹿县第四季度城乡饮用水水质检测结果
编号 | 采样地点 | 检验项目限值及监测数值
|  | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/101mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/102mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（散射浊度单位）/NTU | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 氨氮（mg/L）
|  | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≦100 | ≦0.01 | ≦0.005 | ≦0.05 | ≦0.01 | ≦0.001 | ≦10 | ≦15 | ≦1 | 无 | 无 | ≦5 | ≦0.5
001n | 西郭城刘洼-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 2.56 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.02
002n | 西郭城中心小学-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 2.55 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.02
003n | 小吕寨中心小学-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 2.16 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.02
004n | 屯里-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 2.17 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.56 | ＜0.02
005n | 安田庄水站-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 52 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.15 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.02
006n | 田庄-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 45 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.15 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.57 | ＜0.02
007n | 小王路-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.15 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.02
008n | 小王路水站-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.15 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.63 | ＜0.02
009n | 武庄-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.15 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.55 | ＜0.02
010n | 张王疃-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 13 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.15 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.02
011n | 王六村小学-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 29 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.15 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.02
012n | 王六村水站-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | ＜0.15 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.56 | ＜0.02
013n | 前无尘小学-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.82 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58 | ＜0.02
014n | 外神仙水站-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.78 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.55 | ＜0.02
015n | 辛庄水站-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.88 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.02
016n | 辛庄-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.87 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58 | ＜0.02
017n | 寻虎村-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 1.45 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.54 | ＜0.02
018n | 寻虎供水站-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 1.46 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.63 | ＜0.02
019n | 小寨-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 1.01 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.02
020n | 观寨村-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 3.31 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.02
021n | 观寨水站-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 41 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 3.39 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.02
022n | 官亭水站-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 8 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 3.37 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.63 | ＜0.02
023n | 官亭-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 3.39 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.57 | ＜0.02
024n | 北马庄-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 3.25 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58 | ＜0.02
025n | 林庄-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 1.75 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.61 | ＜0.02
026n | 孙河镇水站-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 6 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 1.75 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.58 | ＜0.02
027n | 孙河镇-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 12 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 1.78 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.02
028c | 第一城-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.68 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.54 | ＜0.02
029c | 迎宾家园-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 4 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.73 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.57 | ＜0.02
030c | 土产家属院-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 1 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.74 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.02
031c | 疾控中心-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 19 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.72 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.54 | ＜0.02
032c | 幸福家园-末梢水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 3 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.71 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.59 | ＜0.02
033c | 南水北调-出厂水 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.004 | ＜0.0025 | ＜0.0001 | 0.89 | ＜5 | ＜0.5 | 无 | 无 | 0.55 | ＜0.02