巨鹿县分布式光伏可开放容量公告

截止到2023年1月1日，巨鹿县220千伏变电站供电区内分布式光伏报装7417户，容量185.56兆瓦。

单位：兆瓦

| 序号 | 220千伏变电站供电区 | 剩余可开放容量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贾庄220kV站 | 0 |  |
| 2 | 隆尧220kV站 | 0 |  |

注：按照《河北省发展和改革委员会关于加强屋顶分布式光伏发电管理有关事项的通知》（冀发改【2022】1243号）要求：

- 1.县域电网可接入屋顶分布式光伏容量原则上按照不向220千伏及以上电网返送功率为依据进行测算；

- 2.严禁超容量接入，各级电网主变（配变）所接入的光伏容量（含已备案在建或待建容量）不应超过设备额定容量的80%。

- 2023年1月16日