## Sheet2
25年防疫物资计划表
序号 | 名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 医用防护服（蓝色） |  | 套 | 400 |  | 0
2 | 护目罩 | 软便护目 | 个 | 400 |  | 0
3 | 防疫工作消毒包 | 配置：毛巾、肥皂、酒精、手消等。 | 个 | 200 |  | 0
4 | 一次性医用外科口罩 | 独立包装 | 个 | 2000 |  | 0
5 | 一次性医用乳胶手套 | 独立包装 | 副 | 2000 |  | 0
6 | N95口罩 | 50个/盒 | 个 | 500 |  | 0
7 | 防护胶鞋 | 高筒、耐酸 | 双 | 150 |  | 0
8 | 采样箱 | 银色 | 个 | 40 |  | 0
9 | 一次性鞋套 | 高筒 | 双 | 5000 |  | 0
10 | 一次性注射器 | 5ml 针9*15mm。 | 支 | 10000 |  | 0
11 | 一次性注射器 | 10m1 针12*30mm。 | 支 | 10000 |  | 0
12 | 一次性注射器 | 20ml 针 12*38mm。 | 支 | 7000 |  | 0
13 | 手术剪刀 | 14CM、直刀口 | 把 | 100 |  | 0
14 | 剪毛剪刀 | 20CM、弯刀口 | 把 | 100 |  | 0
15 | 连续注射器 | 125型柱塞可换连续注射器，材质：不锈钢或铜质，可调范围：0.15-2ml。 | 把 | 100 |  | 0
16 | 连续注射器 | 121型连续注射器，可视玻璃管，材质：不锈钢，可调范围：0.2-2ml。 | 把 | 100 |  | 0
17 | 玻璃钢注射器 | 10ml 材质：透明玻璃钢，优质铜头国标适应国标针头 | 支 | 100 |  | 0
18 | 玻璃钢注射器 | 20m1 材质：透明玻璃钢，优质铜头国标适应国标针头 | 支 | 100 |  | 0
19 | 针头 | 尼龙塑料针头 9*15mm。 | 个 | 40000 |  | 0
20 | 针头 | 尼龙塑料针头12*25mm。 | 个 | 30000 |  | 0
21 | 针头 | 尼龙塑料针头16*38mm。 | 个 | 10000 |  | 0
22 | 疫苗冷藏箱 | 一、技术指标 1、生物安全运输箱：12L | 个 | 50 |  | 0
2、外部尺寸:400*250*280mm
3、内部容积:12L
4、基本配置:运输箱内配置背带
5、冰源配置：4个 16.5*9*3.5cm冰排
6、制作工艺:一次性注塑
7、箱体材质:运输箱外层均采用环保原米聚丙烯材料
8、保 温 层:聚氨酯无氟发泡（PU发泡）,厚度≥40mm
9、箱体承重:运输箱箱体承重≥100公斤以上，连接件拉力≥60公斤以上；
10、牢固等级:运输箱箱体≥Ⅳ级， 连接件≥Ⅳ级；
11、保冷时间:温度43℃下，运输箱箱内液态温度2～8℃，冷藏时间≥48小时；增加冰源可使时间增加到72小时
12、冰源材料:聚乙烯 高效冷源，牢固结实，安全，对人皮肤无刺激性；
13、冷冻特点:在冷冻成固体时，冰盒最大厚度不超过未冻结时厚度的15％；通过泄漏实验，经受60kgs压力无泄漏。
二、工艺要求
各连接处、包角处工艺要求精益，所有铆点需平滑，各连接处以肉眼看不出有间隙、摩擦痕迹为标准。
三、质量售后保证服务。
产品质保期6个月内免费维修，终身维护保养。
23 | 电动背负式消毒器 | 16L | 台 | 20 |  | 0
24 | 猪保定器 | 优质金属，尾部拉钩，加粗钢丝绳，长度可调节 | 个 | 100 |  | 0
25 | 牛鼻钳 | 碳钢材质，卡鼻球形设计，加长手柄 | 个 | 50 |  | 0
26 | 耳标钳 |  | 把 | 100 |  | 0
27 | 布病投药器 | 1.全封闭稀释疫苗投药枪适用于兽医防疫人员对牛投药ml、羊2ml布病及各种疫病进行疫苗口腔投药、皮下注射专业设备。该设备采用稀释、配比、投放一体化设计，整个操作流程实现全封闭作业，避免防疫人员与疫苗及有害气体的直接接触。 2.外箱手拎式，镶嵌式凹槽设计，产品紧密安置在箱体内，发生碰撞不移动位置，安全牢固。 3.投药枪手持式，可单手使用,适于小批量免疫。 | 个 | 40 |  | 0
4.材质：疫苗接触之处均采用金属和医用级高分子材料制作。
5.规格尺寸：整体重量不高于750g，不长于250mm。可以插专用稀释液瓶。循环管外径：6mm，长14mm；容量筒：5ml，外径20.5mm；投药弯管长：96mm，弯曲部分长度53mm，外径5mm；投药弯管三孔喷头：高11mm，外径9mm，喷头内孔经1mm（不锈钢）；枪体：高17mm，厚度16.5mm；稀释液壶：高115mm，投药外径59mm，最大容量175mm。 6.投药剂量规格：最小剂量不大于 0.5ml，最大剂量不小于5ml，计量准确度：全容量误差≤±3%，剂量连续可调。
7.投药枪具备布病疫苗配套稀释液插座，符合疫苗与稀释液的标准配比。 8.投药枪可更换枪头，可作连续灌药器和连续注射器使用，实现一器多用。
9.连续投注部件、循环系统、三通转化装置等为整体结构安全、精度高、无毒、无污染、防扎伤、防脱落、操作简单，易于维修保养和清洗消毒。 10.投药管从枪前头进药，采用药液回流自动补充工艺，有效保障药液投放剂量，科学地避免人工排气带来的药液外溢。
11.疫苗投放完毕，投药枪具备零部件可拆卸功能，便于防疫人员自主清洗、消毒。
12.质保期：三年。
28 | 动物尸体防渗漏袋 |  | 个 | 1000 |  | 0
合计： | [5 empty] | 0